|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZÃO SOCIAL:** |  | **CNPJ:** |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** |  | **CPF:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

**À Prefeitura Municipal de Paranapanema CNPJ: 46.634.309/0001-34**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo de compra nº**  | **1342** | **/** | **2.022** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/C:** | **ESTAGIARIOS** | **E-mail:** |  |

**Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS** | **UNID.** | **QDE.** | **R$ UNIT.** | **R$TOTAL**  | **Marca** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Cabo**  | **Tipo: Flexível, Espessura: 35 mm, Cor do cabo: Preto.**  | **MT** | **300,00** |  |  |  |
| **2** | **cabo flexivel 35 mm** | **Tipo: Flexível, Espessura: 35 mm, Cor de cabo: Azul.**  | **MTL** | **100,00** |  |  |  |
| **3** | **CABO FLEXIVEL 25 MM** | **Tipo: Flexível, Espessura: 25 mm, Cor de cabo: Verde.**  | **MT** | **100,00** |  |  |  |
| **4** | **Cabo Flexível** | **Tipo: Flexível, Espessura: 25 mm, Cor do cabo: Preto,**  | **MT** | **20,00** |  |  |  |
| **5** | **Disjuntor** | **16 A, Monopolar.**  | **UN** | **20,00** |  |  |  |
| **6** | **Disjuntor 20 amperes**  | **20 A, Monopolar.**  | **UN** | **4,00** |  |  |  |
| **7** | **DISJUNTORES TRIPOLAR 63A** | **63 A, Tripolar.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **8** | **Disjuntor DIN Tripolar JNG 100 A** | **100 A, Tripolar.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **9** | **TERMINAL TUBULAR 25 MM** | **Tipo: Terminal Ilhós Tubular Isolado, Seção: 25mm, Cor: Amarelo.**  | **UN** | **10,00** |  |  |  |
| **10** | **TERMINAL TUBOLAR 35,0 (M6)** | **Tipo: Terminal Ilhós Tubular Isolado, Seção: 35mm - Cor: Vermelho.**  | **UN** | **10,00** |  |  |  |
| **11** | **Terminal** | **Modelo:Terminal Olhal, Seção: 35 mm, Tipo:1 furo de fixação + 1 compressão.**  | **UN** | **2,00** |  |  |  |
| **12** | **Terminal** | **Modelo:Terminal Olhal, Seção: 25 mm, Tipo:1 furo de fixação + 1 compressão.**  | **UN** | **4,00** |  |  |  |
| **13** | **Conector**  | **Modelo: Conector Pressão Slip Bolt, Seção: 35 mm.**  | **PÇ** | **2,00** |  |  |  |
| **14** | **CONECTOR GENERICO STECK ATE 25MM** | **Modelo: Conector Genérico, Seção: 25 mm.**  | **UN** | **20,00** |  |  |  |
| **15** | **Quadro** | **Modelo: Quadro de Distribuição p/ 36 Disjuntores Sobrepor.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **16** | **CURVA EM 90 GRAUS** | **Modelo: Curva Galvanizada 2", Eletroduto, Tipo: Sem rosca 90°.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **17** | **ELETRODUTO BARRA 3M** | **Modelo: Eletroduto Galvanizado 2", Barra: 3 Metros.**  | **UN** | **26,00** |  |  |  |
| **18** | **PORCA**  | **Modelo: Porca 2" p/ Eletroduto.**  | **UN** | **20,00** |  |  |  |
| **19** | **condulete tram . caixa 1 c** | **Modelo: Condulete Múltiplo 2" com Tampa, Tipo: X.**  | **UN** | **22,00** |  |  |  |
| **20** | **Adaptador** | **Modelo: Conector Adaptador p/ Condulete 2" sem Rosca.**  | **UN** | **22,00** |  |  |  |
| **21** | **Tampão**  | **Modelo: Tampão Múltiplo p/ Condulete 2".**  | **UN** | **60,00** |  |  |  |
| **22** | **ABRAÇADEIRA**  | **Modelo: Abraçadeira 2", Tipo: D.**  | **UN** | **70,00** |  |  |  |
| **23** | **cantoneira** | **Modelo: Cantoneira Mão Francesa 25 cm p/ Eletrocalha.**  | **UN** | **60,00** |  |  |  |
| **24** | **Parafuso c/Bucha 8** | **Modelo: Parafuso c/ Bucha 8 mm.**  | **JG** | **200,00** |  |  |  |
| **25** | **Emenda** | **Modelo: Emenda p/ Eletrocalha 200x100.**  | **PÇ** | **44,00** |  |  |  |
| **26** | **Parafuso 5/16**  | **Item: Parafuso 5/16 com porca e arruela p/ eletrocalha.**  | **UN** | **200,00** |  |  |  |
| **27** | **FITA ISOLANTE 20 M** |  | **UN** | **10,00** |  |  |  |
| **28** | **Serra** | **Item: Serra Copo p/ Metal, 2" Polegadas.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **29** | **BARRAMENTO PENTE DIN TRIFASICO 1M** |  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **30** | **BARRAMENTO NEUTRO TERRA P/ QUADRO DISTRIBUIÇÃO - 24 POLO** |  | **UN** | **2,00** |  |  |  |
| **31** | **ELETROCALHA 200X100X3000 mm (Com divisão interna)**  |  | **UN** | **44,00** |  |  |  |
| **32** | **CONECÇÃO COMPLETA**  | **Item: Curva Horizontal 90° eletrocalha, Medidas: 200 x100.**  | **UN** | **5,00** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL R$** |  |

**ATENÇÃO: CONFORME INCISOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO DE ICMS 42/09, FICAM TODAS AS EMPRESAS OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL ELETRONICA ( NF-e ) PARA OPERAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011.**

Validade da Proposta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Condições de pagamento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prazo de entrega:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Frete: CIF

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

 Local e data

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 assinatura